附件1

青浦区二次供水（用户水龙头水）水质监测结果

| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 |  |  | 监测指标 合格率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不应检出 | ／ | ／ | ／ | ／ |  |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 37 | 0 | 5.1 | 100 |  |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.0022 | <0.0011 | 0.0011 | 100 |  |
| 5 | 镉（mg/L） | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 |  |
| 6 | 铬（六价，mg/L） | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 |  |
| 7 | 铅（mg/L） | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 |  |
| 8 | 汞（mg/L） | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100 |  |
| 9 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |  |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.405 | 0.203 | 0.330 | 100 |  |
| 11 | 硝酸盐（以N计，mg/L） | 10 | 1.56 | 1.3 | 1.41 | 100 |  |
| 12 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | <0.00525 | <0.00525 | <0.00525 | 100 |  |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | <0.00534 | <0.00534 | <0.00534 | 100 |  |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00821 | <0.00525 | 0.00803 | 100 |  |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00477 | <0.00420 | 0.00472 | 100 |  |
| 16 | 三卤甲烷 | 1 | 0.162 | 0.135 | 0.142 | 100 |  |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | 0.0164 | 0.0055 | 0.0087 | 100 |  |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 100 |  |
| 19 | 溴酸盐（mg/L） | 0.01 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 |  |
| 19 | 色度（度） | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 20 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.91 | 0.56 | 0.75 | 100 |  |
| 21 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 22 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 23 | pH | 6.5-8.5 | 7.91 | 7.35 | 7.64 | 100 |  |
| 24 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.0518 | 0.0278 | 0.0418 | 100 |  |
| 25 | 铁（mg/L） | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 |  |
| 26 | 锰（mg/L） | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 |  |
| 27 | 铜（mg/L） | 1.0 | 0.101 | <0.05 | 0.101 | 100 |  |
| 28 | 锌（mg/L） | 1.0 | 0.0266 | <0.025 | 0.0266 | 100 |  |
| 29 | 氯化物（mg/L） | 250 | 64.6 | 21.6 | 52.26 | 100 |  |
| 30 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 72.9 | 48.7 | 64.06 | 100 |  |
| 31 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 311 | 270 | 288.12 | 100 |  |
| 32 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 450 | 135 | 125 | 131.25 | 100 |  |
| 33 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 3 | 1.64 | 1.27 | 1.46 | 100 |  |
| 34 | 氨（以N计，mg/L） | 0.5 | 0.359 | 0.19 | 0.249 | 100 |  |
| 35 | 一氯胺（总氯，mg/L） | ≥0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 100 |  |
| 36 | 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.16 | 0.06 | 0.126 | 100 |  |
| 37 | 亚氯酸盐（mg/L） | 0.7 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 100 |  |

（2025年1季度）

说明：

（1）本信息来源于青浦区疾病预防控制中心；

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2024）执行；

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。