
附件：

2020年度上海市青浦区不同建筑类别能耗情况一览表
	序号
	建筑名称
	建筑性质
	建筑面积m³
	天然气 m³
	电 kWh
	水 m³
	总能耗tce

	1
	夏阳湖皇冠假日酒店
	宾馆酒店
	45122
	136412
	4694099
	66844
	1529.11

	2
	青浦维也纳酒店
	宾馆酒店
	约14000
	53053
	864613
	33617
	317.92

	3
	青浦东方商厦
	大型商业建筑
	约19000
	/
	2031600
	6474
	585.10

	4
	世纪联华青浦店
	大型商业建筑
	31457
	/
	4703360
	29629
	1354.56

	
	
	
	
	
	
	
	


